Перечень   работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества обслуживаемых многоквартирных домов

(в местах общего пользования):

-проведение технических осмотров и устранение неисправностей во время осмотров в системах водопровода и канализации; 					- устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств  в местах общего пользования дома (смена перегоревших электроламп, мелкий ремонт электропроводки);						- укрепление водосточных труб, колен и воронок;					- консервацию системы центрального отопления,  (по мере перехода к эксплуатации дома в весенне-летний период);						-  замену  разбитых стекол окон и дверей  (кроме  металлических) в помещениях общего пользования;									- выполнение заявок собственников помещений в доме, связанных с выполнением работ по настоящему Договору;							- уборка  снега  в  зимний   период;								- ликвидацию  скользкости (посыпка   песком);					- очистку  кровли  от  снега,  сосулек;							- аварийно-ремонтное обслуживание многоквартирных домов;		- техническое обслуживание наружного газопровода  (по договору);	- проверка вентиляционных каналов (по договору);					- очистка  дымоходов и  вентканалов.