# РАЗРЕШЕНИЕ    №_________

на проведение земельных работ в р.п.Ермишь

__________________________________________________________________________

«_____»___________201___год

Ф.И.О. и адрес где проводятся             _______________________________________________

земляные работы                                  р.п.Ермишь_____________________________________

| Участок работы | от____________________________________________________ до |
| --- | --- |
| Наименование и объем работ |  |
| Род вскрываемого покрова (асфальт, мозаика, булыжная мостовая, грунт и проч. в кв. метрах | Тротуар |  |
|  | Проезжая часть |  |
| Сроки работ | начала «____»__________200 г | окончания «___»________200 г |
| Ф.И.О. ,должность, домашний адрес производителя работ тел.№ | _______________________________________________________ _______________________________________________________ |

Обязательные условия

1.Все материалы и грунт при производстве работ размещать только в пределах участка работ, грунт излишний и непригодный для засыпки вывозить по ходу работ. Размещение материалов производить по указанию ООО «АН«Управдом и К»  и ГИБДД.

2.Во избежании обвалов траншеи и котлованов стенки их должны быть раскреплены на всю глубину.

3.При производстве работ должно быть обеспечено движение транспорта и пешеходов на въездах и переходах к жилым домам, через траншеи должны быть устроены переходные мостики, место работ должно быть ограждено рогатками знаком «опасность» (днем) и красной световой сигнализацией с наступлением темноты.

4.Засыпка траншей и котлованов должна производиться качественным грунтом слоями в 0,20 метра с тщательным уплотнением и поливкой водой (в летнее время) в зимнее время  талым грунтом на 0,5 метра над трубопроводом, остальная часть траншей может засыпаться мерзлым разработанным грунтом фракциями не более 5 сантиметров.

5.При разрытии в зоне зеленых насаждений с  поселковой администрацией до начала земляных работ.

6.Уборка материалов и лишнего грунта должна быть произведена исполнителем работ в течении 48 часов по окончании засыпки места разрытия.

7.Никаких изменений или отступлений от утвержденного проекта без специального разрешения не допускается.

8.Исполнительный чертеж на приложенное подземное сооружение представляется в течении месяца после окончания работ в архитектурный отдел.

9.Трассу прокладываемого подземное сооружение  сдать  предъявления представителю коммуналь-ного отдела по окончании работ.

10.Настоящее разрешение чертеж иметь всегда на месте работ для ООО «АН«Управдом и К», ГИБДД, дорожных организаций и ОВД.

11.Производитель работ обязан соблюдать вышеуказанные условия и выполнять работу в срок, установленный в разрешении.

12.Производство работ без тех.условий запрещается.

Обязательные условия

А.До получения разрешения настоящий бланк зарегистрировать :

| Наименование организации | М.П. и подпись ответственного работника |
| --- | --- |
| Отдел строительства и архитектуры (Администрация МО – Ермишинский муниципальный район Рязанской области) пл. Ленина д.58 |  |
| ОАО «Ростелеком» ул. Московская д.65 |  |
| Филиал «Сасовогаз» ул. Луговая д.5 |  |
| Администрация МО – Ермишинское городское поселение ул. Московская |  |
| ГИБДД пл.Ленина д.19 |  |
| ООО «АН«Управдом и К» ул. Новая д.3 |  |

## Б.До начала работ вызвать на место представителей:

- ООО «АН«Управдом и К»

- ОАО «Ростелеком»

- Филиал «Сасовогаз»

- Порядок транспортного движения согласовать с ГИБДД

Особые условия технической документации

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Настоящее разрешение без технических условий  недействительно.