Технические условия на подключение

к сетям водоснабжения №____

.п.Ермишь                                                           «         »______________ 201  г.

ООО «АН«Управдом и К» (водоснабжающая организация) разрешает подключение к  сетям водоснабжения

__________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

(адрес)

и выдает следующие технические условия:

1.Точку подключения определять осмотром в присутствии представителей водоснабжающей организации.

2.Для производства работ при подключении иметь письменное разрешение соответствующих инстанций.

3.Работы по подключению к сетям водоснабжения осуществляет водоснабжающая организация (согласно действующих тарифов) или абонент в присутствии представителя, выполнив технические требования, определенные водоснабжающей организацией.

4.В точке подключения оборудовать смотровой колодец.

5.Обязательная установка прибора учета водопотребления.

6.Без наличия разрешения и технических условий на водоснабжение, подключение к  сетям водоснабжения запрещается.

7.Срок действия технических условий 1 год.

Генеральный директор                                                              А.Г.Артюшкин

ООО «АН «Управдом и К»